## 表10_2_2-1 招标工程量清单封面格式
【表10.2.2-1】
| 南浔古镇旅游基础设施提升及水系环境整治项目-张氏旧宅消防改造安装工程（重新招标） | 工程
招标工程量清单
招 标 人: | 浙江南浔古镇旅游发展有限公司
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)

## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| 南浔古镇旅游基础设施提升及水系环境整治项目-张氏旧宅消防改造安装工程（重新招标） |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: | 浙江南浔古镇旅游发展有限公司 | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:南浔古镇旅游基础设施提升及水系环境整治项目-张氏旧宅消防改造安装工程（重新招标） | 第1页 共1页
一、工程概况： 南浔古镇旅游基础设施提升及水系环境整治项目-张氏旧宅消防改造安装工程（重新招标）。 二、工程招标范围： " 南浔古镇旅游基础设施提升及水系环境整治项目-张氏旧宅消防改造安装工程"工程内容。 三、编制依据： 1、国标《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）； 2、国标《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）； 3、《浙江省建设工程工程量清单计价指引（2013）》； 4、《浙江省建设工程施工取费定额（2018）》； 5、《浙江省市政工程预算定额（2018）》； 6、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018）》； 7、《浙江省安装工程预算定额（2018版）》； 8、《浙江省建设工程施工取费定额（2018版）》； 9、《浙江省安装工程工程量清单指引（2013版）》； 10、其他相关的国家及地方性文件等； 11、主要材料价格：《湖州市建设工程造价信息》2020年第8期,《浙江省建设工程造价信息》2020年第8期,人工工资《湖州市建设工程造价信息》2020年第2期。 四、本工程暂列金额为15000元进入报价

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:南浔古镇旅游基础设施提升及水系环境整治项目-张氏旧宅消防改造安装工程（重新招标）-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 应急照明 |  |  | 0
1 | 030404017013 | 应急照明控制器 | 应急照明控制器XM安装含基础槽钢制作安装及刷油漆二遍 | 台 | 1
2 | 030404017014 | A型应急照明集中电源 | A型应急照明集中电源xm安装(YMa、YMb、YMc) | 台 | 3
3 | 030411003001 | 桥架 | 钢制槽式桥架 200*70 | m | 45.60
4 | 030411003002 | 桥架 | 钢制槽式桥架 100*70 | m | 34.90
5 | 030411001005 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 DN20 | m | 1804.30
6 | 030411001019 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 DN25 | m | 72.10
7 | 030411001006 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 DN32 | m | 12.60
8 | 030411001007 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配焊接钢管DN50 | m | 10.00
9 | 030411004032 | 配线 | 二芯单芯导线WDZN-RYJS-2*4 | m | 683.40
10 | 030411004030 | 配线 | 管内穿铜芯导线WDZN-RYJS-2*2.5 | m | 2388.60
11 | 030411004031 | 配线 | 二芯单芯导线WDZN-RYJS-2*1.5 | m | 2447.40
12 | 030411004033 | 配线 | 穿照明线 铜芯导线WDZN-BYJ-2.5 | m | 223.90
13 | 030411004034 | 配线 | 穿照明线 铜芯导线WDZN-BYJR-2.5 | m | 74.50
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:南浔古镇旅游基础设施提升及水系环境整治项目-张氏旧宅消防改造安装工程（重新招标）-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 030411004035 | 配线 | 穿照明线 铜芯导线WDZN-BYJ-6 | m | 20.80
15 | 030411004036 | 配线 | 穿照明线 铜芯导线WDZN-BYJR-6 | m | 15.60
16 | 030408001004 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设WDZN-YJY-5*10（含电力电缆头制作、安装 ） | m | 12.00
17 | 030412005001 | 荧光灯 | 带应急双管日光灯安装 35W T5 | 套 | 9
18 | 030412004005 | 装饰灯 | A型安全出口灯安装 | 套 | 79
19 | 030412004006 | 装饰灯 | A型疏散指示灯安装 | 套 | 51
20 | 030412004007 | 装饰灯 | 应急照明吸顶灯安装 12W | 套 | 119
21 | 030412004017 | 装饰灯 | 应急照明吸顶灯安装 3W | 套 | 9
22 | 030412004008 | 装饰灯 | A型楼层指示灯安装 | 套 | 25
23 | 030404034001 | 照明开关 | 三联单控开关安装 | 个 | 1
24 | 030404035001 | 插座 | 五孔插座安装 | 个 | 5
25 | 030411006003 | 接线盒 | 钢制接线盒86H50+86HB | 个 | 292
26 | 030411006005 | 接线盒 | 钢制开关插座盒 | 个 | 6
27 | 030414006001 | 应急照明装置调试 | 应急照明装置调试 | 系统 | 3
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:南浔古镇旅游基础设施提升及水系环境整治项目-张氏旧宅消防改造安装工程（重新招标）-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 消防电气 |  |  | 0
28 | 030411001008 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 DN20 | m | 2094.40
29 | 030411001020 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 DN32 | m | 20.00
30 | 030411004012 | 配线 | 管内穿铜芯导线WDZN-RYJS-2*1.5 | m | 356.00
31 | 030411004014 | 配线 | 穿照明线 WDZN-BYJ-2.5 | m | 1076.40
32 | 030411004037 | 配线 | 穿照明线 WDZN-BYJ-1.5 | m | 2473.00
33 | 030904009001 | 火灾显示器 | 火灾显示器 | 台 | 3
34 | 030904001001 | 点型探测器 | 点型探测器安装 感烟 | 个 | 194
35 | 030904003002 | 按钮 | 带电话插口手动报警按钮安装 | 个 | 31
36 | 030904005002 | 声光报警器 | 声光警报器 距地2.5米明装 | 个 | 28
37 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 总线短路隔离模块 吸顶安装 | 个 | 9
38 | 030904008004 | 模块(模块箱） | 消防电源控制模块安装 | 个 | 9
39 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 自动报警系统调试 1024点以内 | 系统 | 1
40 | 030905003001 | 防火控制装置调试 | 广播喇叭及音箱、通讯分机及插孔 | 个 | 31
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:南浔古镇旅游基础设施提升及水系环境整治项目-张氏旧宅消防改造安装工程（重新招标）-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
41 | 030411006004 | 接线盒 | 接线盒暗装 86H50+86ZB | 个 | 256
42 | 030904012002 | 火灾报警系统控制主机 | 火灾报警系统控制主机 | 台 | 1
43 | 030904012001 | 消防设备电源状态监控器 | 消防设备电源状态监控器EF/FP-N128安装、调试 | 台 | 1
44 | 030904014001 | 消防电话 | 消防电话分机 | 台 | 1
灭火器箱
45 | 030901013001 | 灭火器 | 室内灭火器安装箱体暗装MF/ABC5-2 | 组 | 23
46 | 030901010001 | 室内消火栓 | 消防水带箱安装(内设水带两卷及接口枪头) | 套 | 6
47 | 03B001 | 其他 | 对室内设施搬移防护;因安装需要损坏的建筑物修复等内容 | 项 | 1
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:南浔古镇旅游基础设施提升及水系环境整治项目-张氏旧宅消防改造安装工程（重新招标）-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第四册.第五册.第九册.第十册.第十二册 绝热工程（第四章） | 项 | 1
2 | 000000000001 | 其他措施费 | 投标人认为的完成本工程所需的其他措施费，投标单位自行考虑计入 | 项 | 1
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 15000 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 15000 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料（设备）暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 15000 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
3.2 | 暂列金额 |  | 15000
合计 |  |  | 15000

## 1_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:南浔古镇旅游基础设施提升及水系环境整治项目-张氏旧宅消防改造安装工程（重新招标）-安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 1_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:南浔古镇旅游基础设施提升及水系环境整治项目-张氏旧宅消防改造安装工程（重新招标）-安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 1_表10_2_2-25 专项技术措施暂估价表
【表10.2.2-25】
专项技术措施暂估价表
单位(专业)工程名称:南浔古镇旅游基础设施提升及水系环境整治项目-张氏旧宅消防改造安装工程（重新招标）-安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计 |  |  | 0

## 1_表10_2_2-26 计日工表
【表10.2.2-26】
计 日 工 表
单位(专业)工程名称:南浔古镇旅游基础设施提升及水系环境整治项目-张氏旧宅消防改造安装工程（重新招标）-安装 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人 工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材 料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施 工 机 械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
总 计

## 1_表10_2_2-27 总承包服务费计价表
【表10.2.2-27】
总承包服务费计价表
单位(专业)工程名称:南浔古镇旅游基础设施提升及水系环境整治项目-张氏旧宅消防改造安装工程（重新招标）-安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人单独发包的专业工程
1.1 | 专业发包工程管理费
2 | 发包人提供材料(设备)
2.1 | 甲供材料设备保管费
| 合计 | - | - |  | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日

## 1_表10_2_2-30 发包人提供材料和设备一览表
【表10.2.2-30】
发包人提供材料和设备一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电压电流表（各种量程） | 台班
2 | 继电保护测试仪 MRT-02 | 台班
3 | 交/直流低电阻测试仪 | 台班
4 | 交流稳压电源 | 台班
5 | 接地电阻测试仪0.1～1200Ω | 台班
6 | 数字万用表 | 台班
7 | 数字万用表 F-87 | 台班
8 | 相位电压测试仪 | 台班
9 | 声级计 | 台班
10 | 火灾探测器试验器 | 台班
11 | 三相精密测试电源JCD4060 | 台班
12 | 自动LCR测量仪 ZL6 | 台班
13 | 其他机械费 | 元
14 | 汽车式起重机8t | 台班
15 | 汽车式起重机16t | 台班
16 | 载货汽车4t | 台班
17 | 载货汽车5t | 台班
18 | 载货汽车8t | 台班
19 | 管子切断套丝机159mm | 台班
20 | 钢材电动煨弯机500以内mm | 台班
21 | 直流稳压稳流电源WYK-6005 | 台班
22 | 砂轮切割机 φ400 | 台班
23 | 自耦调压器 | 台班
24 | 手持式万用表 | 台班
25 | 弧焊机 综合 | 台班